ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Техническое задание Заказчика на расчет цены

и сроков производства корпусов КИТ-Энерго

| Тип шкафа | Пример: - Коробка - Навесной шкаф - напольный шкаф цельносварной - напольный шкаф рамной конструкции - Пульт управления - IT - 19 дюймовый шкаф |
| --- | --- |
| Габариты (ВхШхГ), мм: | Пример: - 1200х800х400 - 2200x1000x1000 - если пульт, то нужно приложить эскиз |
| Материал шкафа: | Пример: - сталь углеродистая - нержавеющая сталь AISI 304,316, 304L, 316L или 430 - алюминий |
| Дверь | Сплошная, обзорная, перфорированная, двухстворчатая Пример: - передняя дверь обзорная - задняя дверь сплошная |
| Монтажная панель: | пример: - нужна или нет? - 1 или 2 - полноразмерная или секционная (нужно дополнительное описание или эскиз) - цинковое покрытие - структурное порошковое напыление RAL 7035 |
| Цоколь: | Пример: - Нужен или нет? - Какая высота? - Какой цвет? |
| Покраска: | Пример: Корпус и дверь – структурное порошковое напыление RAL 7035 |
| Степень защиты: | Пример: - пылевлагозащищенность IP 66 - стойкость к ударам IK10 - взрывозащищённость ExeIIU |
| Сейсмостойкость: | Пример: - Сейсмостойкий комплект - Сейсмостойкий цоколь - Сертификат на 9 баллов |
| Наличие сертификата, протоколов испытаний: | Пример: - Сертификат Морского и Речного регистра - Протоколы на сейсмостойкость - Сертификат на использование шкафов до 4000А |
| Количество, шт., компл., м: | Пример: - 9 шт. - 100 компл. |
| Температурный диапазон применения: | Пример: - не указан - внутри шкафа от – 10 ̊С до +25 ̊С (Важно: необходимо указать в паспорте изделия либо на шильдике) - внешняя температура ниже - 50 ̊С + 130 ̊С |
| Комплект поставки: | Пример: Корпус, Ключи, Монтажная панель, Дверь, 4 вертикальные рейки (согласно чертежа), Цоколь, Упаковка |
| Чертежи: | Пример: отсутствуют/приложены (папка заказа) |
| Доработки: | Пример: 1. Фурнитура ….. 2. Усиление…. 3. Дополнительные отверстия согласно чертежа…. 4. Цинкование…. 5. Поверхность…. 6. Антивандальное исполнение: замок… 7. опломбировка…. 8. Дополнительные принадлежности: кабельный ввод…. |
| Иное: | Дополнительные комментарии к тех заданию на шкаф |

Название компании: _______________________

Ответственный: _______________________

Дата заполнения: _______________________