**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

Техническое задание **Заказчика** на расчет цены

и сроков производства корпусов **КИТ-Энерго**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип шкафа | Пример:  - Коробка  - Навесной шкаф  - напольный шкаф цельносварной  - напольный шкаф рамной конструкции  - Пульт управления  - IT - 19 дюймовый шкаф |
| Габариты (ВхШхГ), мм: | Пример:  - 1200х800х400  - 2200x1000x1000  - если пульт, то нужно приложить эскиз |
| Материал шкафа: | Пример:  - сталь углеродистая  - нержавеющая сталь AISI 304,316, 304L, 316L или 430  - алюминий |
| Дверь | Сплошная, обзорная, перфорированная, двухстворчатая  Пример:  - передняя дверь обзорная  - задняя дверь сплошная |
| Монтажная панель: | пример:  - нужна или нет?  - 1 или 2  - полноразмерная или секционная (нужно дополнительное описание или эскиз)  - цинковое покрытие  - структурное порошковое напыление RAL 7035 |
| Цоколь: | Пример:  - Нужен или нет?  - Какая высота?  - Какой цвет? |
| Покраска: | Пример:  Корпус и дверь – структурное порошковое напыление RAL 7035 |
| Степень защиты: | Пример:  - пылевлагозащищенность IP 66  - стойкость к ударам IK10  - взрывозащищённость ExeIIU |
| Сейсмостойкость: | Пример:  - Сейсмостойкий комплект  - Сейсмостойкий цоколь  - Сертификат на 9 баллов |
| Наличие сертификата, протоколов испытаний: | Пример:  - Сертификат Морского и Речного регистра  - Протоколы на сейсмостойкость  - Сертификат на использование шкафов до 4000А |
| Количество, шт., компл., м: | Пример:  - 9 шт.  - 100 компл. |
| Температурный диапазон применения: | Пример:  - не указан  - внутри шкафа от – 10 ̊С до +25 ̊С (Важно: необходимо указать в паспорте изделия либо на шильдике)  - внешняя температура ниже - 50 ̊С + 130 ̊С |
| Комплект поставки: | Пример:  Корпус, Ключи, Монтажная панель, Дверь, 4 вертикальные рейки (согласно чертежа), Цоколь, Упаковка |
| Чертежи: | Пример:  отсутствуют/приложены (папка заказа) |
| Доработки: | Пример:  1. Фурнитура …..  2. Усиление….  3. Дополнительные отверстия согласно чертежа….  4. Цинкование….  5. Поверхность….  6. Антивандальное исполнение: замок…  7. опломбировка….  8. Дополнительные принадлежности: кабельный ввод…. |
| Иное: | Дополнительные комментарии к тех заданию на шкаф |

**Название компании:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ответственный:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата заполнения:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_