## Паспорт
НАЗНАЧЕНИЕ
Корпусы распределительные взрывозащищенные предназначены для выполнения соединений (разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых цепей, цепей управления и сигнализации). Область применения- в составе взрывозащищенного электрооборудования группы II, эксплуатирующегося во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 по классификации ГОСТ P 51330.9-99 помещений и наружных установок согласно ГОСТ З 51330.13-99 и другими нормативными документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. |  |  |  |  | Корпусы распределительные взрывозащищенные
ОПИСАНИЕ
Корпусы распределительные взрывозащищенные представляют собой сварную стальную оболочку, состоящую из корпуса и крышки. Корпус распределительный имеет внутренний и наружный зажимы заземления и знаки заземления. Заземляющие зажимы предохраненны от ослабления затяжки применением пружинных шайб. Коробки комплектуются корпусом, крышкой(глухой /обзорной), монтажной панелью (для коробок глубиной 120 мм) и DIN-рейкой. Корпус и крышка выполнены из листовой стали 1,2 мм. Монтажная панель выполнена из оцинкованной стали 2,0 мм. DIN-рейка выполнена из оцинкованной стали 1,2 мм. Окраска поверхности - структурное порошковое напыление (кроме корпусов SBS). На внутренней стороне крышки нанесено полиуретановое уплотнение(на корпусах SBS-силикон).
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | [5 empty] | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Корпус соответствует техническим условиям ТУ 3439-001-58590348-2008 и признан годным к эксплуатации.
Изготовитель гарантирует соответствие качества корпусов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации корпусов 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки. |  | Габариты |  |  |  | Корпус соответствует техническим условиям ТУ 3439-001-58590348-2008 и признан годным к эксплуатации.
| Высота, мм | Ширина, мм |  | Глубина, мм
| 100 | 100 |  | 60 |  | Изделие произведено:
| 120 | 120 |  | 80 |  | - в соответствии с Правилами Российского Речного Регистра (СТО № 0129764).
| 150 | 150 |  | 120 |  | Инженер по качеству
| 200 | 200 |  |  |  | М.П. /
| 300 | 300 |  |  |  | личная подпись расшифровка подписи
| 400 | 400
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ |  | 600
Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требуют специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. | [5 empty] | число, месяц, год
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150-69. При транспортировании, погрузке и выгрузке корпусов должны быть предприняты меры по защите от падения и ударов. Условия хранения корпусов должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя. | [5 empty] | Корпус упакован согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.
Дополнительные параметры
корпусов с доработкой:
| Параметры |  |  | Значение |  | Упаковал
| Код доработки (Д…) |  |  |  |  | М.П. /
| Дополнительное защитное покрытие |  |  |  |  | личная подпись расшифровка подписи
| Нестандартный цвет окраски (RAL) |  |  |  |  | число, месяц, год
| Нестандартные габариты |  | В
Ш
Г
Дополнительные вырезы и отверстия
АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Исключение стандартных комплектующих
Установка дополнительных комплектующих
607630, Россия, Нижегородская область, Богородский район, п. Кудьма, Кудьминская промзона, тел: (831) 437-44-44, E-mail: sales@provento.ru, www.provento.ru | Другое |  |  |  |  | ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.
IP66, IK08, ExeIIU  MBV Ex
IP66, IK10, ExeIIU
 MBS Ex/ SBS Ex
 AISI 304
 AISI 316
Марка коррозионно-стойкой стали: